AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BISTRIȚA-NĂSĂUD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

proiect  din 25.06.2024

Ca urmare a solicitării depuse de ORAȘUL BECLEAN cu sediul în localitatea Beclean, str. Trandafirilor, nr. 2, județul Bistrița-Năsăud, pentru proiectul “Extindere rețea de canalizare menajeră în cartierul Figa, orașul Beclean, judeţul Bistrița Năsăud”, propus a fi amplasat în orașul Beclean, sat Figa, intravilan, judeţul Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud sub nr. 6029/8.05.2024, cu ultima completare la nr.7995/25.06.2024, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 19.06.2024, că proiectul

“Extindere rețea de canalizare menajeră în cartierul Figa, orașul Beclean, judeţul Bistrița Năsăud”, propus a fi amplasat în orașul Beclean, sat Figa, intravilan, judeţul Bistriţa-Năsăud,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2 la punctele: 13.a) “orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului” și 10. f) “construcția căilor navigabile interioare, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1, lucrări de canalizare și lucrări împotriva inundațiilor”;

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- proiectul propus intră sub incidența prevederilor art.48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul a parcurs etapa de evaluare iniţială şi etapa de încadrare, din analiza listei de control pentru etapa de încadrare şi din analiza criteriilor de selecţie pentru stabilirea necesităţii efectuării evaluării impactului asupra mediului din Anexa 3 la Legea nr. 292/2018, nu rezultă un impact semnificativ asupra mediului al proiectului propus.

Anunţurile publice privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu şi privind decizia etapei de încadrare au fost mediatizate prin afişare la sediul Orașului Beclean, publicare în presa locală, afişare pe site-ul şi la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud.

Nu s-au înregistrat observaţii/comentarii/contestaţii din partea publicului interesat pe durata desfășurării procedurii de emitere a actului de reglementare.

1. Caracteristicile proiectului

a)dimensiunea și concepția întregului proiect :

Rețeaua de canalizare a localității Figa va fi de tip colector și va pompa apele uzate menajere  într-un cămin existent din orașul Beclean din care va fi transportată în continuare prin intermediul rețelei existente către  stația de epurare din orașul Beclean.

Rețeaua de apă uzată are ca indicatori:

- lungimea totală a infrastructurii de apă uzată menajeră în localitatatea Figa va fi de 9512 ml din care:

- 7012 ml de apă uzată realizată din conducte de PVC, SN8 cu diametrele De 250 mm cu curgere gravitatională;

- 1300 ml conducte de refulare  sub presiune PEHD, PN10, De 110mm;

- 1200  ml conducte de refulare  sub presiune PEHD, PN10, De 90mm;

- cămine de vizitare,  De=1000mm, 221 bucăți;

- cămine de vane (conducte de refulare)  Lxlxh=1.5 x 1.5 x 1.7m  în număr de 11 bucăți;

- 8 stații de pompare pe rețea;

- cămine de  racord D=400 mm pentru canalizare în număr de 170 bucăţi;

- subtraversari 28 bucăţi.

Căminele de racorduri sunt din polietilenă (170 buc.), tip compact cu înalțimi variabile cu  capac și ramă din fontă.

Căminele de vizitare pentru canalizare sunt în număr de 221 bucăţi în aliniamente la distanţă de maxim 60 m sau la orice schimbare de direcţie, care permit accesul la canale în scopul controlării şi întreţinerii stării acestora.

Staţiile de pompare a apelor uzate menajere sunt în număr de 8 cu o lungime totală a traseului de refulare de 2500  ml.

Staţiile de pompare se vor împrejmui pe o lungime totala de 96 ml (12 m/buc.) cu panouri bordurate și poartă de acces prinse pe stâlpi metalici. Stațiile de pompare sunt echipate cu 1+1 pompe.

Subtraversările de drumuri, străzi, râuri și viroage se vor executa strict după normele și normativele în vigoare însumând 291 ml conducte de subtraversare.

Tabel – Subtraversări cu conducta de canalizare

| Tronson | Denumire | Conductă subtraversare |  |  | Tub de protecție |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Subtraversări cursuri de apă și drumuri | De [mm] | L [m] | Mat. | DN [mm] | L [m] | Mat. |
| CV63-CV1 | Subtraversare DJ172 realizată prin foraj orizontal cu conductă de canalizare gravitațională | 250 | 14 | PVC | 355x7.1 | 14 | OL |
| CV89-CV24 | Subtraversare DJ172 realizată prin foraj orizontal cu conductă de canalizare gravitațională | 250 | 10 | PVC | 355x7.1 | 10 | OL |
| CV209-CV25 | Subtraversare DJ172 realizată prin foraj orizontal cu conductă de canalizare gravitațională | 250 | 8 | PVC | 355x7.1 | 8 | OL |
| CV185-CD6 | Subtraversare STRADA FIGA 1 realizată prin foraj orizontal cu conductă de canalizare gravitațională | 250 | 8 | PVC | 355x7.1 | 8 | OL |
| CV210-CV151 | Subtraversare STRADA FIGA 1 realizată prin foraj orizontal cu conductă de canalizare gravitațională | 250 | 8 | PVC | 355x7.1 | 8 | OL |
| CV211-CV153 | Subtraversare STRADA FIGA 1 realizată prin foraj orizontal cu conductă de canalizare gravitațională | 250 | 8 | PVC | 355x7.1 | 8 | OL |
| CV212-CV161 | Subtraversare STRADA FIGA 1 realizata prin foraj orizontal cu conductă de canalizare gravitațională | 250 | 8 | PVC | 355x7.1 | 8 | OL |
| CV123-CV167 | Subtraversare STRADA FIGA 1 realizată prin foraj orizontal cu conductă de canalizare gravitațională | 250 | 10 | PVC | 355x7.1 | 10 | OL |
| CV213-CV170 | Subtraversare STRADA FIGA 1 realizată prin foraj orizontal cu conductă de canalizare gravitațională | 250 | 8 | PVC | 355x7.1 | 8 | OL |
| CV214-CV172 | Subtraversare STRADA FIGA 1 realizată prin foraj orizontal cu conducta de canalizare gravitațională | 250 | 8 | PVC | 355x7.1 | 8 | OL |
| CV215-CV174 | Subtraversare STRADA FIGA 1 realizată prin foraj orizontal cu conductă de canalizare gravitațională | 250 | 8 | PVC | 355x7.1 | 8 | OL |
| CV216-CV176 | Subtraversare STRADA FIGA 1 realizată prin foraj orizontal cu conductă de canalizare gravitațională | 250 | 7 | PVC | 355x7.1 | 7 | OL |
| CD4-SPAU4 | Subtraversare STRADA FIGA 1 realizată prin foraj orizontal cu conductă de canalizare gravitațională | 250 | 10 | PVC | 355x7.1 | 10 | OL |
| CV217-CV178 | Subtraversare STRADA FIGA 1 realizată prin foraj orizontal cu conductă de canalizare gravitațională | 250 | 8 | PVC | 355x7.1 | 8 | OL |
| CV218-CV179 | Subtraversare STRADA FIGA 1 realizată prin foraj orizontal cu conductă de canalizare gravitațională | 250 | 9 | PVC | 355x7.1 | 9 | OL |
| CV219-CV181 | Subtraversare STRADA FIGA 1 realizată prin foraj orizontal cu conducta de canalizare gravitațională | 250 | 10 | PVC | 355x7.1 | 10 | OL |
| CV144-CV182 | Subtraversare STRADA FIGA 1 realizată prin foraj orizontal cu conducta de canalizare gravitațională | 250 | 10 | PVC | 355x7.1 | 10 | OL |
| CV183-CV220 | Subtraversare STRADA FIGA 1 realizată prin foraj orizontal cu conducta de canalizare gravitațională | 250 | 10 | PVC | 355x7.1 | 10 | OL |
| CV100-CV221 | Subtraversare STRADA FIGA 1 realizată prin foraj orizontal cu conducta de canalizare gravitațională | 250 | 14 | PVC | 355x7.1 | 14 | OL |
| CV183-CD2 | Subtraversare râul Sarata (VALEA FIGA) realizată prin foraj orizontal cu conducta de canalizare gravitațională | 250 | 20 | PEHD | 355x7.1 | 20 | OL |
| CV111-CV43 | Subtraversare DJ172 realizată prin foraj orizontal cu conducta de canalizare gravitațională | 250 | 10 | PVC | 355x7.1 | 10 | OL |
| CV101-CV34 | Subtraversare DJ172 realizată prin foraj orizontal cu conducta de canalizare gravitațională | 250 | 11 | PVC | 355x7.1 | 11 | OL |
| CVR1-CV112 | Subtraversare DJ172 realizată prin foraj orizontal cu conducta de canalizare prin presiune | 90 | 7 | PEHD | 193,7x7.1 | 7 | OL |
| CVR2-CV166 | Subtraversare STRADA FIGA 1 realizată prin foraj orizontal cu conducta de canalizare prin presiune | 90 | 7 | PEHD | 193,7x7.1 | 7 | OL |
| CVR3-CVR4 | Subtraversare râul Sarata (VALEA FIGA) realizata prin foraj orizontal cu conductă de canalizare prin presiune | 90 | 10 | PEHD | 193,7x7.1 | 10 | OL |
| CVR4-CV27 | Subtraversare DRUM JUDETEAN DJ172 realizata prin foraj orizontal cu conducta de canalizare prin presiune | 90 | 15 | PEHD | 193,7x7.1 | 15 | OL |
| CV25-CD7 | Subtraversare râul Sarata (VALEA FIGA) realizata prin foraj orizontal cu conducta de canalizare prin presiune | 250 | 20 | PEHD | 355x7.1 | 20 | OL |
| CVR6-CVR5 | Subtraversare DRUM JUDETEAN DJ172 realizata prin foraj orizontal cu conducta de canalizare prin presiune | 110 | 15 | PEHD | 219,1x7.1 | 15 | OL |
|  | TOTAL |  | 291 |  |  |  |  |

Procesul tehnologic de amplasare a conductelor cuprinde următoarele faze:

- delimitarea zonei de lucru (spaţiu verde sau trotuar, după șanţ la limita proprietăţilor);

- trasarea şanţurilor pentru pozarea conductelor şi căminelor;

- săparea manuală a şanţului pe traseul conductei;

- îndepărtarea şi depozitarea manuală a  materialului din săpătură;

- nivelarea manuală a fundului şanţului;

- aşternerea manuală a stratului de nisip pe fundul şanţului în grosime de 10-15 cm;

- îmbinarea conductelor şi a elementelor de asamblare;

- coborârea manuală conductelor în şanţ cu frânghii şi/sau scânduri şi pozarea pe mijlocul fundului şanţului;

- umplerea şanţului cu nisip cu 10-15 cm peste generatoarea superioară a conductei de canalizare;

- materialul rezultat din săpături va fi introdus treptat în şanţuri, în straturi de max 30 cm şi va fi compactat;

- îndepărtarea din zonă a materialelor rămase.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: proiectul nu are efect cumulativ cu alte proiecte care se vor realiza pe amplasament;

c) utilizarea resurselor naturale in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversității:

- în faza de construire a proiectului se vor utiliza agregate minerale naturale (nisip, piatră spartă, pietriș) și apă;

- la funcţionare nu se vor utiliza resurse;

Utilități: proiectul nu implică utilități pentru funcționare.

d) cantitatea si tipurile de deșeuri generate/gestionate:

- la realizarea proiectului rezultă:

- deșeuri menajere – vor fi colectate și depozitate definitive pe bază de contract cu operator autorizat în acest scop;

- pământ rezultat din săpături – va fi utilizat la refacerea amplasamentului.

- la funcționarea proiectului nu rezultă deșeuri.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

- în perioada realizării proiectului pot apărea emisii de praf de la manevrarea materialelor și emisii de la mijloacele de transport a materialelor, zgomot de la realizarea lucrărilor;

- aceste emisii au un caracter temporar și se pot lua măsuri pentru reducerea acestora (stropiri, program de lucru adaptat pentru execuția lucrarilor și operațiuni de transport, folosirea unor mijloace de transport performante, etc).

- în perioada de funcționare, nu vor fi surse de discomfort.

f) riscurile pentru sănătatea umană( de ex., din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): proiectul nu prezintă risc pentru sănătatea umană.

2. Localizarea proiectului

2.1 utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor: conform certificatului de urbanism nr. 60/19.04.2024, valabil 24 luni de la data emiterii, emis de Primăria Orașului Beclean, terenul destinat proiectului este situat în intravilanul orașului Beclean, sat Figa, fiind parte a domeniului public.

2.2 bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: în perioada de realizare se utilizează agregate naturale și apă, resurse existente în zonă;

2.3 capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

a) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – proiectul nu este amplasat în astfel de zonă;

b) zone costiere şi mediul marin –proiectul nu este amplasat în zonă costieră sau mediu marin;

c) zonele montane şi forestiere – proiectul nu este amplasat în fond forestier;

d) arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – proiectul nu este amplasat în arie naturală;

f) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – proiectul nu este amplasat într-o astfel de zonă;

g) zonele cu o densitate mare a populației –proiectul nu este amplasat în zonă cu densitate mare a populație;

h) peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – proiectul nu este amplasat în peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural și arheologic.

3.Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

3.1 importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată: impactul se manifestă numai în faza de realizare a proiectului, se va manifesta local, doar la locul execuției lucrărilor și în imediata vecinătate;

3.2  natura impactului: - impactul este redus, nesemnificativ și local, se manifestă doar pe perioada de realizare a proiectului;

3.3  natura transfrontalieră a impactului: - proiectul nu este amplasat în apropierea zonei de frontieră;

3.4  intensitatea şi complexitatea impactului: - impactul este redus și se manifesta asupra factorilor de mediu apă, sol și aer pe perioada de realizare a proiectului;

3.5 probabilitatea impactului: - impact cu probabilitate redusă manifestat numai în timpul realizării proiectului;

3.6 debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: - impactul va fi unul reversibil si temporar;

3.7  cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: proiectul nu se suprapune cu alte proiecte în zonă;

3.8 posibilitatea de reducere efectivă a impactului: efectuarea lucrărilor cu utilaje și autovehicule verificate tehnic și readucerea suprafețelor de teren afectate de lucrări pe măsura finalizării acestora.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele: proiectul propus intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Conform  adresei eliberate de Sistemul de Gospodărire a Apelor Bistrița-Năsăud nr.32/18.06.2024, pentru proiect nu este necesară elaborarea SEICA (Studiul de Evaluare a Impactului asupra Corpurilor de Apă).

Condiţii de realizare a proiectului:

1. Se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Se vor respecta condițiile din Avizul de gospodărire a apelor nr......./..........emis de ..........

3. Suprafețele afectate vor fi readuse la starea inițială pe măsura terminării lucrărilor.

4. Materialele necesare pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu, iar organizarea de șantier se va realiza pe un teren pus la dispoziție de titular.

5. Deşeurile menajere vor fi transportate şi depozitate prin relaţie contractuală cu operatorul de salubritate, iar deşeurile valorificabile se vor preda la societăţi specializate, autorizate pentru valorificarea lor. Colectarea deşeurilor menajere se va face în mod selectiv. Gestionarea deșeurilor se va face cu respectarea strictă a prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor.

6. Se interzice depozitarea necontrolată a deşeurilor (direct pe sol, etc.) şi incinerarea lor.

7. Se vor lua toate măsurile necesare pentru:

- evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la mijloacele de transport şi utilaje utilizate;

- evitarea depozitării necontrolate a materialelor folosite şi a deşeurilor rezultate;

- asigurarea permanentă a stocului de materiale și dotări necesare pentru combaterea efectelor poluărilor accidentale (materiale absorbante).

8. Autovehiculele şi utilajele folosite vor respecta normele şi prevederile privind emisiile de noxe şi de zgomot. Mijloacele de transport şi utilajele folosite vor fi întreţinute corespunzător, pentru a se evita emisiile de noxe în atmosferă şi scurgerile accidentale de carburanţi şi lubrifianţi.

9. Alimentarea cu carburanţi a mijloacelor auto și schimburile de ulei se vor face numai pe amplasamente autorizate.

10. Se interzice accesul de pe amplasament pe drumurile publice cu utilaje, maşini de transport necurăţate.

11. La stabilirea programului de lucru şi de transport a materialelor necesare se vor lua măsuri de diminuare la minim a potenţialului disconfort creat locuitorilor.

12. La terminarea lucrărilor se vor îndepărta materialele rămase neutilizate cât şi deşeurile rezultate în timpul lucrărilor, iar suprafeţele de teren afectate de lucrările de execuţie vor fi aduse la starea iniţială.

13. La execuția lucrărilor se vor respecta întocmai cele menționate în memoriul de prezentare (date, parametri), justificare a prezentei decizii.

14. În scopul conservării și protejăriispeciilor de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane, prevăzute in anexele nr. 4 A si 4 B din OUG 57/2007 cu modificările și completările ulterioare, care trăiesc în afara ariilor naturale protejate, sunt interzise:

a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

b) perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație;

c) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;

d) deteriorarea si/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihna;

e) recoltarea florilor și a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenție a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

f) deținerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum și oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natura, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic

15. La finalizarea investiţiei, titularul va notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud și Comisariatul Judeţean Bistriţa-Năsăud al Gărzii Naţionale de Mediu pentru verificarea conformării cu actul de reglementare și titularul activității va solicita și obține autorizația de mediu revizuită

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

biolog-chimist Sever Ioan ROMAN

ŞEF SERVICIU 						             ŞEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,                 CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU                          ing. Marinela Suciu  					          	         ing. Anca Zaharie

Întocmit, 						              Întocmit,

ing. Csilla Hapca 				                         geogr. Nicoleta Șomfelean

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BISTRIȚA-NĂSĂUD

Strada Parcului, nr. 20, Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, Cod poștal 420035

Tel.: +4 0263224064    Fax: +4 0263223709   e-mail: office@apmbn.anpm.ro  website: http://apmbn.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679